## 更新履歴
【エネマネ】【バッチ処理設計書】_電力量データ取得バッチ_r1.xlsx |  |  |  | システム名 | エネマネシステム
| 版 | 更新箇所 | 更新内容 |  |  | 更新日 | 更新者 | 備考
| 1.0 | 全体 | 新規作成 |  |  | 2026/1/7 | DD部 鄧 丹

## バッチ処理設計
バッチ概要
【バッチ概要】
エコめがねAPIを定期的に実行し、電力量情報を取得し、「施設発電情報」テーブルに蓄積する。
【起動方法】
| 起動方法 |  | パラメータ |  | 補足
| 定期ジョブ |  | 処理対象日
| 手動 |  | 処理対象日 |  | コンソール上で引数に処理対象日を指定する。
処理概要
1. API実行条件
1つの設備に関する情報（設備ID、商品ID、太陽光パネル情報、PCS情報、蓄電池情報、スマートメータ情報）の登録が全て揃っている状態でエコめがねAPIを実行する。
2. 電力量データ取得
エコめがねAPIを実行することで電力量データの取得を行い、「施設発電情報」テーブルに蓄積する。
1つの施設に複数の設備を設置する場合、エコめがねAPIは「設備数分」ループで実行し、設備ごとの電力量を取得する。
複数の施設がある場合、「施設×設備数の分」ループでエコめがねAPIを実行する。
3. 電力量取得データの登録
前の処理で取得した電力量データに対して「施設発電情報」マスタへの登録を行う。
|  | 電力量データ取得API （レスポンス） |  | 施設発電情報マスタ
|  | 項目名 |  | 対象カラム |  | 登録値（例）
|  | エコめがね商品ID |  | 施設発電情報マスタ.商品ID |  | 89290000018
|  | データ計測日時 |  | 施設発電情報マスタ.データ計測日時 |  | 2025-12-25 00:30:00
|  | スマメ発電電力量(Wh) |  | 施設発電情報マスタ.発電電力量（Wh） |  | 50000
|  | スマメ買電電力量(Wh) |  | 施設発電情報マスタ.買電電力量（Wh） |  | 8000
|  | スマメ売電電力量(Wh) |  | 施設発電情報マスタ.売電電力量（Wh） |  | 2000
|  | スマメ発電電力量_積算値(Wh) |  | 施設発電情報マスタ.発電電力量_積算値(Wh) |  | 3000000
タイムアウト
タイムアウト時間を15分に設定する。
バッチ起動からタイムアウト時間が過ぎると、電力量が取得できない場合はバッチを強制終了する。
エラー発生時
エラーログを出力し、処理を中断する。
自動リカバリを行わず、後日に運用担当者が手動でのバッチ実行を基本とする。
リカバリ実施時には、処理対象日に既に登録済みのデータを全部削除し、新に取得したデータの登録を行う。