## タイトル
【エネマネ】【オンライン処理設計】FN_SW26_電力量確認（PC、スマートフォン）

## オンライン処理設計書（処理フローサンプル)
処理設計 オンライン処理設計書 |  |  |  |  | システム名 | [5 empty] | 業務ID／業務名 | [5 empty] | 機能ID／機能名 |  |  | 作成者 | 作成日
[5 empty] | トラベルシステム | [5 empty] | A01 | [5 empty] | A01_02 |  |  | 茅場太郎 | 2008-04-01
[11 empty] | ツアー予約 | [5 empty] | ツアー予約登録
[5 empty] | 処理ID／処理名 | [14 empty] | 更新者 | 更新日
[5 empty] | A01_02_01 | [14 empty] | 豊洲三郎 | 2014-02-28
ツアー検索
概要
ブラウザからツアー検索処理の要求があった際、ツアー情報を検索し、ツアー検索結果をツアー検索画面に表示する。
事前条件
画面入力項目
項番 |  | 論理項目名 | [6 empty] | 論理データ型 | [6 empty] | 備考
1 |  | 目的地条件 | [6 empty] | 文字列
2 |  | 出発地条件 | [6 empty] | 文字列
3 |  | 出発日 | [6 empty] | 日付
4 |  | 日数条件 | [6 empty] | 文字列
5 |  | 人数(大人)条件 | [6 empty] | 文字列
6 |  | 人数(子供)条件 | [6 empty] | 文字列
7 |  | 基本料金条件 | [6 empty] | 文字列
処理フロー
凡例
入力値チェック
1. 単項目チェック
デシジョンテーブル１ 参照
3. 相関項目チェック
デシジョンテーブル２ 参照
処理ロジック | [18 empty] | 出力先
5. 画面初期化 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
メッセージ1, 2 のエリアを初期化する。
一覧表示エリアを初期化する。
6. ツアー情報検索（DB取得）
入力された検索条件をもとに、ツアーテーブル、目的地テーブル、出発地テーブルからツアー情報を検索し取得する。
| 項番 |  | アクセステーブル名 |  |  | 取得項目名 |  |  |  | 条件 | [7 empty] | 返却件数
| 1 |  | ツアー |  |  | ツアーコード |  |  |  | ツアー.目的地コード=目的地.目的地コード | [7 empty] | 0～n件
| 2 |  | ツアー |  |  | ツアー名 |  |  |  | ツアー.出発地コード=出発地.出発地コード
| 3 |  | ツアー |  |  | 出発日 |  |  |  | ツアー.目的地コード=[入力]目的地条件
| 4 |  | ツアー |  |  | 日数 |  |  |  | ツアー.出発地コード=出発地.出発地コード |  | [入力]出発地条件
| 5 |  | 出発地 |  |  | 出発地名 |  |  |  | ツアー.日数<=[入力]日数条件
| 6 |  | 目的地 |  |  | 目的地名 |  |  |  | ツアー.基本料金<=[入力]基本料金条件
| 7 |  | ツアー |  |  | 基本料金 |  |  |  | ツアー.出発日=[入力]出発日
備考
・基本料金の安いツアーから昇順にソートする
7. ツアー検索結果チェック
7.1 ツアー検索結果が0件の場合
エラー処理8. 処理結果０件メッセージの設定へ
7.2 ツアー検索結果が1件以上の場合
9. 画面出力項目の設定へ
9. 画面出力項目の設定 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
6. ツアー情報検索（DB取得）で取得した各項目をもとに画面出力項目の設定を行う。
| 項番 |  | 項目名 |  |  | 必須 |  | 備考
| 1 |  | ツアー検索結果.ツアーコード |  |  | ○
| 2 |  | ツアー検索結果.ツアー名 |  |  | ○
| 3 |  | ツアー検索結果.出発日 |  |  | ○
| 4 |  | ツアー検索結果.日数 |  |  | ○
| 5 |  | ツアー検索結果.出発地名 |  |  | ○
| 6 |  | ツアー検索結果.目的地名 |  |  | ○
| 7 |  | ツアー検索結果.基本料金 |  |  | ○
10. 検索件数通知メッセージの設定 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
| 項番 |  | 項目名 |  |  | 必須 |  | 説明 | [5 empty] | 備考
| 1 |  | メッセージ1 |  |  | ○ |  | 検索件数を伝えるメッセージID（info.common.00001）を設定
11. ツアー検索結果チェック
| 11.1 ツアー検索結果が「1 頁あたりの行数」を越える場合 | [13 empty] | ※「1 頁あたりの行数」＝Serch_Rec_MAX
12. 画面出力項目（頁リンク）の設定へ
11.1 ツアー検索結果が「1 頁あたりの行数」を越えない場合
終了へ
12. 画面出力項目（頁リンク）の設定 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
ツアー情報検索（DB取得）で取得した件数に応じてページリンクを表示する。
エラー処理 | [18 empty] | 出力先
2. 単項目チェックエラーメッセージの設定 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
デシジョンテーブル１の結果に応じて設定する
| 項番 |  | 項目名 |  |  | 必須 |  | 説明 | [5 empty] | 備考
| 1 |  | メッセージ2 |  |  | ○ |  | 必須項目であることを伝えるメッセージID（errors.required）を設定
| 2 |  | メッセージ2 |  |  | ○ |  | 入力値が範囲外であることを伝えるメッセージID（errors.range）を設定
4. 相関項目チェックエラーメッセージの設定 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
デシジョンテーブル２の結果に応じて設定する
| 項番 |  | 項目名 |  |  | 必須 |  | 説明 | [5 empty] | 備考
| 1 |  | メッセージ2 |  |  | ○ |  | 存在しない日付であることを伝えるメッセージID（error.common.00004）を設定
| 2 |  | メッセージ2 |  |  | ○ |  | 日付が近すぎて予約できないことを伝えるメッセージID（error.common.00005）を設定
8. 検索結果０件メッセージの設定 | [18 empty] | ・ツアー検索画面(SC_A01_11)
| 項番 |  | 項目名 |  |  | 必須 |  | 説明 | [5 empty] | 備考
| 1 |  | メッセージ1 |  |  | ○ |  | 検索結果が０件であることを伝えるメッセージID（info.UC_A01_01.00003）を設定
画面出力項目
出力画面ID／名 |  |  |  | SC_A01_11 |  |  | ツアー検索画面
項番 |  | 論理項目名 | [6 empty] | 論理データ型 |  |  |  | 備考
1 |  | ツアー検索結果 | [6 empty] | ツアー情報リスト
2 | 2 | ツアー名 | [6 empty] | 文字列
3 | 3 | 出発日 | [6 empty] | 日付
4 | 4 | 日数 | [6 empty] | 文字列
5 | 5 | 出発地 | [6 empty] | 文字列
6 | 6 | 目的地 | [6 empty] | 文字列
7 | 7 | 基本料金 | [6 empty] | 数値
8 | 8 | メッセージ1 | [6 empty] | 文字列
9 | 9 | メッセージ2 | [6 empty] | 文字列
10 | 10 | 通番 | [6 empty] | 数値
備考
(SC_A01_11/ツアー検索画面)
ツアーテーブル
出発地テーブル-
目的地テーブル
(SC_A01_11/ツアー検索画面へ)
：処理の流れ
：データの流れ
（ CRUD ）
：共通部品
：テーブル
：処理ロジック
：繰返し 開始
：繰返し 終了
：外部インタフェース
：条件分岐
：処理 終了
：処理 開始
：画面
：帳票
この様式・サンプルの利用上の注意
TERASOLUNA Server Framework for Java /IDEを使用する場合は TERASOLUNA Java-Web 開発手順 AP構築編に含まれる様式を使用してください。
TERASOLUNA開発手順（オープンシステム用）と（Java-Web用）では 成果物の様式が異なります。
（Java-Web用）の統合開発環境であるTERASOLUNA IDEでは （オープンシステム用）の成果物様式を利用できません。
TERASOLUNA Java-Web 開発手順 AP構築編の ダウンロードは以下URLからお願いいたします。
・（社員の方）ソリューションウェアハウス
http://www.swh.nttdata.co.jp/swh/tips/cid/T2009-04-30-001
・（グループ会社の方）ソリューションウェアハウス for GroupWide
https://www.swh.groupwide.net/swh/tips/cid/T2009-04-30-001
R
R
R
この様式・サンプルの利用上の注意
結合テスト自動化ツール 「TERASOLUNA RACTES for IT」を
使用する場合はTERASOLUNA RACTES for ITに含まれる様式を使用してください。
TERASOLUNA開発手順（オープンシステム用）と RACTES for IT では
成果物の様式が異なります。
TERASOLUNA RACTES for ITでは
（オープンシステム用）の成果物様式を利用できません。
TERASOLUNA RACTES for ITのダウンロードは以下URLからお願いいたします。
・（社員の方）ソリューションウェアハウス
http://www.swh.nttdata.co.jp/swh/tips/cid/ T2010-12-03-013
・（グループ会社の方）ソリューションウェアハウス for GroupWide
https://www.swh.groupwide.net/swh/tips/cid/ T2010-12-03-013
1. 単項目チェック
3. 相関項目チェック
[単項目チェック＝エラー無し]
[相関項目チェック＝エラー無し]
6. ツアー情報検索
デシジョンテーブル１参照
デシジョンテーブル２参照
7.ツアー検索結果チェック
2. 単項目チェック
エラーメッセージの設定
10. 検索件数
通知メッセージの設定
9. 画面出力項目の設定
4. 相関項目チェック
エラーメッセージの設定
8. 検索結果０件
メッセージの設定
[ 検索結果件数 > 0 ]
12. 画面出力項目
（頁リンク）の設定
11. ツアー検索結果チェック
[ 検索結果件数 > 1 頁あたりの行数]
[ 検索結果件数 = 0 ]
[単項目チェック＝エラーあり]
[相関項目チェック＝エラーあり]
5. 画面初期化
処理の説明を概要レベルで記述する。
処理開始時のシステムの状態を記述する。
画面入力項目の論理項目名を記述する。
画面入力項目の論理データ型を記述する。
説明が必要であれば記述する。
処理ロジックの主要な流れをフローで記述する。
画面上の振る舞いに影響するものについては、全て記述する。
入力値をチェックするロジックを記述する。
処理のロジックを記述する。
エラー時の処理のロジックを記述する。
処理のロジックの出力先（画面名、テーブル名、ファイル名など）を記述する。
出力画面の画面IDと画面名を記述する。
画面出力項目の論理項目名を記述する。
画面出力項目の論理データ型を記述する。
説明が必要であれば記述する。
その他、備考事項があれば記述する。

## FN_SW26_電力量確認
処理設計 オンライン処理設計書 | [5 empty] | システム名 | [5 empty] | 業務ID／業務名 |  |  |  |  | 機能ID／機能名 |  |  | 作成者 | 作成日
[6 empty] | エネマネ | [5 empty] | ENMN_SW |  |  |  |  | FN_SW26 |  |  | NDMM_ツクーター
[12 empty] | 見せる化 |  |  |  |  | 電力量確認 （PC、スマートフォン）
[6 empty] | 処理ID／処理名 | [13 empty] | 更新者 | 更新日
FN_SW26
電力量確認 （PC、スマートフォン）
概要
施設の電力量情報を確認する。 PC版の場合、クエリパラメーターに指定した施設に紐づく電力量情報を取得する。 スマホ版の場合、施設ID検索画面から入力された施設IDに紐づく電力量情報を取得する。
事前条件
・特になし。
画面入力項目
項番 |  | 論理項目名 | [7 empty] | 論理データ型 | [5 empty] | 備考
1 |  | 施設ID | [7 empty] | 文字列
2 |  | 商品ID | [7 empty] | 文字列
処理フロー
凡例
入力値チェック
1. 入力項目チェック
入力されたデータ型の値が正しいかどうかを確認します。
| 項番 |  | チェック対象項目 |  | チェック内容 |  |  |  | エラーコード |  |  |  | エラーメッセージ
| 1 |  | 施設ID |  | 必須チェック |  |  |  | ERR_MANDATORY |  |  |  | {対象項目名}が入力必須項目です。 対象項目名：施設ID
[5 empty] | 桁数を超過しているかをチェック。(最大 6) |  |  |  | ERR_TOOLONG |  |  |  | {対象項目名}には{最大桁数}{対象型}以下で入力してください。 対象項目名：施設ID 最大桁数：6 対象型：文字
| 2 |  | 商品ID |  | 必須チェック |  |  |  | ERR_MANDATORY |  |  |  | {対象項目名}が入力必須項目です。 対象項目名： 商品ID
[5 empty] | 桁数を超過しているかをチェック。(最大 11) |  |  |  | ERR_TOOLONG |  |  |  | {対象項目名}には{最大桁数}{対象型}以下で入力してください。 対象項目名： 商品ID 最大桁数：11 対象型：文字
処理ロジック | [18 empty] | 出力先
3．施設発電情報取得
リクエストパラメータ施設ID及び商品IDをもとに、施設情報テーブル、施設発電情報テーブル, 設備情報テーブルから施設発電情報を検索し取得する。
| 項番 |  | アクセステーブル名 |  |  |  | 取得項目名 |  |  |  | 条件 | [6 empty] | 返却件数
| 1 |  | 施設情報 |  |  |  | 施設名 |  |  |  | 施設発電情報.商品ID＝設備情報.商品ID 設備情報.施設ID=施設情報.施設ID 施設情報.施設ID=入力項目.施設ID | [6 empty] | 1件
| 2 |  | 施設情報 |  |  |  | 所在地市の情報
| 3 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 累計発電電力量(kWh) *1
| 4 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 現在発電電力量(kWh) *2
| 5 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 現在自家消費量(kWh) *2
| 6 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 現在使用電力量(kWh) *2
| 7 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 本日発電電力量(kWh) *3
| 8 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 本日自家消費量(kWh) *3
| 9 |  | 施設発電情報 |  |  |  | 本日使用電力量(kWh) *3
| 備考 |  | *1. 累計発電電力量(kWh) ＝ 1施設の中で複数の設備がある場合は、全設備を計算対象とする。 ※直近1時間計測対象時間帯の瞬間値を計算する。 *2. 現在発電電力量(kWh)、現在自家消費量(kWh)、現在使用電力量(kWh) の計算方法は以下の通りです。 2.1 現在発電電力量(kWh)：API仕様では発電電力量を30分単位で取得するため、取得した2回分の発電電力量を合算する 。 2.2 現在自家消費量(kWh)：API仕様では発電電力量、売電電力量を30分単位で取得するため、取得した2回分の発電電力量、売電 電力量を計算式に代入し、合算する。(自家消費量=発電電力量-売電電力量) 2.3 現在使用電力量(kWh)：API仕様では発電電力量、売電電力量、買電電力量を30分単位で取得するため、取得した2回分の発電 力量、売電電力量、買電電力量を計算式に代入し、合算する。(使用電力量=自家消費量+買電電力量) 直近1時間計測対象時間帯の瞬間値を計算する。更に１施設の中で複数の設備がある場合は、全設備を計算対象とする。 *3．本日発電電力量(kWh)、本日自家消費量(kWh)、本日使用電力量(kWh)の計算方法は以下の通りです。 3.1 本日発電電力量(kWh)：本日00:00~現時点(システム時刻)までに取得した【現在の発電電力量】を合算する 。 3.2 本日自家消費量(kWh)：本日00:00~現時点(システム時刻)までに取得した【自家消費量】を合算する 。 3.3 本日使用電力量(kWh)：本日00:00~現時点(システム時刻)までに取得した【使用電力量】を合算する 。 １施設の中で複数の設備がある場合は、全設備の本日00:00~計測対象時間帯の終了時刻までの発電電力量、売電電力量、買電電力量を計算対象とする。 ※APIから取得したデータの単位は「Wh」であり、画面に表示させるデータ（数値）の単位は「kWh」との仕様なので、1000で割る計算（単位換算）を行う。
4．エラー存在チェック
「3．施設発電情報取得」で施設発電情報を取得する際、データベースエラーがあるかどうかを判定する。
4.1 データベースエラーの場合、
「5．データベースエラー処理」へ進む。
4.2 データベースエラーがなしの場合、
「6．レスポンスデータの作成」へ進む。
6．レスポンスデータの作成
「3．施設発電情報取得」で取得した施設発電情報をレスポンスボディに設定する。
また、処理結果に応じたステータスコードを設定する。
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 設定値 | [7 empty] | 備考
| 1 |  | ステータスコード |  |  |  | 200 | [7 empty] | 固定値
| 2 |  | レスポンスボディ
| 3 |  |  | 施設名 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「施設名」
| 4 |  |  | 所在地市の情報 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「所在地市の情報」
| 5 |  |  | 計測対象時間帯 |  |  | システム時刻より直近1時間を正時で表示 | [7 empty] | yyyy/mm/dd hh:00~hh:00
| 6 |  |  | 累計発電電力量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「累計発電電力量」
| 7 |  |  | 現在の発電電力量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「現在の発電電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 8 |  |  | 現在の自家消費量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「現在自家消費量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 9 |  |  | 現在の使用電力量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「現在の使用電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 10 |  |  | 本日の合計発電電力量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「本日の合計発電電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 11 |  |  | 本日の合計自家消費量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「本日の合計自家消費量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 12 |  |  | 本日の合計使用電力量 |  |  | 「3．施設発電情報取得」で取得した「本日の合計使用電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
7．レスポンス返却
7.1 4．エラー存在チェックでエラー有りの場合、
「5．データベースエラー処理」で成功したレスポンスを返却する。
7.2 4．エラー存在チェックでエラー無しの場合、
「6．レスポンスデータの作成」で生成したレスポンス（施設発電情報 + ステータスコード）を返却する。
エラー処理 | [18 empty] | 出力先
2. 入力項目チェックエラー処理
「1. 入力項目チェック」でチェックした結果に応じて設定する。
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 設定値 | [7 empty] | 備考
| 1 |  | ステータスコード |  |  |  | 400 | [7 empty] | 固定値
| 2 |  | エラーコード |  |  |  | 「1. 入力項目チェック」でチェックして結果に応じたエラーコードを設定する。
6．データベースエラー処理
「4．エラー存在チェック」でエラーありの場合、以下のように設定する。
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 設定値 | [7 empty] | 備考
| 1 |  | ステータスコード |  |  |  | 500 | [7 empty] | 固定値
| 2 |  | エラーコード |  |  |  | ERR_INTERNAL_SERVER_ERROR | [7 empty] | システムエラーが発生しました。管理者にお問い合わせください。
画面出力項目
出力画面ID／名 | [7 empty] | 電力量確認画面
項番 |  | 論理項目名 | [7 empty] | 論理データ型 |  |  |  | 備考
1 |  | JSONオブジェクト | [7 empty] | JSON
2 |  |  | ステータスコード | [6 empty] | JSON
3 |  |  | レスポンスボディ | [6 empty] | JSON
備考
特になし。
：処理の流れ
：データの流れ
：共通部品
：テーブル
：処理ロジック
：繰返し 開始
：繰返し 終了
：外部インタフェース
：条件分岐
：処理 終了
：処理 開始
：画面
：帳票
[ エラーなし]
[ エラーあり]
3．施設発電情報取得
4．エラー存在チェック
5．データベースエラー処理
施設発電情報
施設情報
R
R
（API Gateway GET /facilities/{id}/energy/dashboard ）
設備情報
R
（レスポンス）
6．レスポンスデータの作成
1．入力項目チェック
2. 入力項目チェックエラー処理
7．レスポンス返却
[ エラーあり]
[ エラーなし]